DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

(Ngành/nghề: Chế biến thủy sản)

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | 380 | Kích thước: ≤ (16 x 150) mm |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 35 | Có thể để đựng được: ≥ 10 ống nghiệm/giá |
| 2 | Ống đong | Bộ | 19 | Làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 2000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |
| 3 | Cốc đong | Chiếc | 19 | Thể tích: ≤ 1000ml |
| 4 | Quả bóp | Quả | 19 | Chất liệu cao su |
| 5 | Lưới lọc | Chiếc | 19 | Kích thước: ≥ (16 x 16) cm |
| 6 | Bộ cốc chày | Bộ | 01 | Làm từ vật liệu không bị ăn mòn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Cốc | Chiếc | 19 |  |
|  | Chày | Chiếc | 19 |  |
| 7 | Bình tam giác | Bộ | 01 | Thể tích:500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Bình tam giác có nút mài | Chiếc | 38 |  |
| 8 | Bình định mức | Bộ | 19 | Làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |
| 9 | Bình cầu | Chiếc | 15 | Thể tích: 50ml÷ 2 lít |
| 10 | Bộ Buret | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Buret | Chiếc | 09 | - Dung tích: 25ml, 50ml, 100ml - Đầu van đảm bảo kín |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 09 | - Làm bằng inox hoặc nhựa - Có chân |
| 11 | Đèn cồn | Chiếc | 10 | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm |
| 12 | Lọ đựng hoá chất | Chiếc | 38 | - Thể tích: (30 ÷ 1000) ml - Có nút đậy |
| 13 | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 38 | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm |
| 14 | Bộ cân hoá chất | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Độ chính xác: 0,0001g |
| 15 | Đũa khuấy | Chiếc | 10 | Chất liệu thủy tinh |
| 16 | Đĩa petri | Chiếc | 90 | - Có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150) mm - Chiều cao: (15 ÷ 25) mm |
| 17 | Que cấy | Chiếc | 19 | Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ |
| 18 | Cốc nung | Chiếc | 14 | - Chịu được nhiệt độ cao - Thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 19 | Cốc sấy | Chiếc | 19 | - Chịu được nhiệt độ cao - Thông dụng trong phòng thí nghiệm |
| 20 | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Thể tích: ≥ 18 lít |
| 21 | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | - Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút - Công suất: ≥ 600W |
| 22 | Thiết bị đo pH | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | - Khoảng độ đo: (0 ÷14) pH - Độ chính xác: 0,03 pH - Khoảng đo độ dẫn: (0 ÷ 1400) mV |
|  | Máy đo pH để bàn | Chiếc | 01 | - Khoảng độ đo: (0÷14) pH - Độ phân giải: 0,01 pH - Độ chính xác: 0,02 pH - Khoảng đo độ dẫn: (-1999,9 ÷ 1999,9) mV |
| 23 | Máy đo độ muối cầm tay | Chiếc | 06 | Thang đo: (1 ÷ 50) % |
| 24 | Nồi đun cách thủy | Chiếc | 02 | - Số ngăn: ≥ 6 - Kích thước: ≥ (2135 x 760 x 840 ) mm - Công suất: ≥ 1500 W |
| 25 | Bếp điện | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 1 kW |
| 26 | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | - Màng lọc than hoạt, màng lọc HEPA - Đảm bảo hút hoàn toàn khí |
| 27 | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 01 | Tốc độ: (0 ÷ 3000) vòng/phút |
| 28 | Nồi tiệt trùng | Chiếc | 01 | - Dung tích: (18 ÷ 30) lít - Dải nhiệt độ hoạt động: (80 ÷ 121) 0C - Độ ổn định : 2 0C |
| 29 | Máy rửa dụng cụ thuỷ tinh | Chiếc | 01 | Công suất mỗi lần rửa: (1400 ÷ 1600) ống nghiệm; (90÷96) pipet |
| 30 | Máy đếm khuẩn lạc | Chiếc | 01 | - Giá trị đếm: (0 ÷ 999) - Độ phóng đại 1,7 lần hoặc 3 lần - Kích thước đĩa : (50 ÷ 90) mm - Số đĩa để tính giá trị trung bình: ≤ 99 |
| 31 | Máy dập mẫu | Chiếc | 01 | - Thể tích khoang chứa mẫu: (80÷ 400) ml - Công suất: ≤ 600W |
| 32 | Máy đồng hóa mẫu | Chiếc | 01 | - Dùng cho mẫu có thể tích: 250ml ÷ 5 lít - Công suất: ≤500 W |
| 33 | Tủ an toàn sinh học | Chiếc | 01 | - Khử trùng bằng đèn cực tím, màng lọc (HEPA) diệt trùng: 99,999% - Kích thước phù hợp với phòng thí nghiệm |
| 34 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dung tích: ≥ 130 lít |
| 35 ` | Tủ đông tiếp xúc | Chiếc | 01 | - Năng suất: (500 ÷ 1000) kg/mẻ - Nhiệt độ trung tâm sản phẩm: ≤ -35 0C |
| 36 | Tủ bảo quản đông | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≤ 5000 lít - Nhiệt độ: ≤ -18 0C |
| 37 | Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl) | Bộ | 01 | - Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5% |
| 38 | Thiết bị Soxhlet | Bộ | 01 | - Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5% |
| 39 | Mô hình cắt bổ bơm piston đơn | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, không hoạt động - Cắt 1/4 bơm - Công suất: ≤ 1 HP |
| 40 | Mô hình cắt bổ bơm piston kép | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, không hoạt động - Cắt 1/4 bơm - Công suất: ≤ 1 HP |
| 41 | Mô hình cắt bổ bơm ly tâm | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, không hoạt động - Cắt 1/4 bơm - Công suất: ≤ 1 HP |
| 42 | Mô hình cắt bổ bơm roto cánh gạt | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, không hoạt động - Cắt 1/4 bơm - Công suất: ≤ 1 HP |
| 43 | Mô hình cắt bổ bơm phun | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, không hoạt động - Cắt 1/4 bơm - Công suất: ≤ 1 HP |
| 44 | Máy lọc chất lỏng | Chiếc | 02 | - Lọc theo nguyên lý thẩm thấu ngược (RO) - Công suất: (2÷ 4) lít/phút - Có: (3÷ 5) cấp lọc |
| 45 | Máy làm sạch không khí | Chiếc | 02 | - Làm sạch không khí: 99% - Điện năng tiêu thụ: (6 ÷ 10) W |
| 46 | Nồi cô đặc | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Nồi 2 vỏ | Chiếc | 01 | Dung tích: (70 ÷ 200) lít |
|  | Nồi chân không | Chiếc | 01 | Dung tích: (70 ÷ 200) lít |
| 47 | Hệ thống nồi hơi | Hệ thống | 01 | Hệ thống đốt bằng than hoặc điện |
| 48 | Thiết bị rán | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≤ 50 kg/giờ - Điều chỉnh được nhiệt độ rán |
| 49 | Mô hình máy nén piston kín | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, hoạt động được - Cắt 1/4 máy nén - Công suất: ≤ 1 HP |
| 50 | Mô hình máy nén piston nửa kín | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, hoạt động được - Cắt 1/4 máy nén - Công suất: ≤ 1 HP |
| 51 | Mô hình máy nén piston hở | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, hoạt động được - Cắt 1/4 máy nén - Công suất: ≤ 1 HP |
| 52 | Mô hình máy nén roto lăn | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, hoạt động được - Cắt 1/4 máy nén - Công suất: ≤ 1 HP |
| 53 | Mô hình máy nén trục vít | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, hoạt động được - Cắt 1/4 máy nén - Công suất: ≤ 1 HP |
| 54 | Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu | Chiếc | 01 | Diện tích trao đổi nhiệt: ≤ 0,5 m2 |
| 55 | Bình chứa | Bình | 01 | Dung tích: ≤ 150 lít |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Mô hình bình chứa cao áp | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình bình chứa thấp áp | Chiếc | 01 |  |
| 56 | Mô hình bình tách dầu | Chiếc | 03 | - Mô hình vật thật, không hoạt động - Cắt 1/4 bình |
| 57 | Mô hình bình tách lỏng | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, không hoạt động - Cắt 1/4 bình |
| 58 | Mô hình bình trung gian | Chiếc | 01 | - Mô hình vật thật, không hoạt động - Ống xoắn - Cắt 1/4 bình |
| 59 | Van tiết lưu | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 60 | Băng tải | Chiếc | 01 | - Công suất động cơ: ≥ 1 HP - Độ rộng của băng tải: (200 ÷ 900) mm - Có giá đỡ và các con lăn |
| 61 | Vít tải | Chiếc | 01 | - Công suất động cơ: ≥ 1 HP - Phần tiếp xúc với nguyên liệu làm bằng thép không gỉ |
| 62 | Gầu tải | Chiếc | 01 | - Công suất động cơ: ≥ 1 HP - Có thể vận chuyển nguyên liệu theo phương thẳng đứng hoặc nghiêng 600 |
| 63 | Bơm nước | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 1,75 kW |
| 64 | Palăng điện | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: (0,15÷ 0,25) tấn - Chiều cao nâng: (9 ÷ 15) m |
| 65 | Máy đánh vảy cá | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10 kg/phút |
| 66 | Máy tách thịt cá | Chiếc | 01 | Năng suất: 1200 kg/giờ |
| 67 | Máy nghiền | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≤ 500 kg/giờ - Kích thước hạt nghiền: ≤ 2 mm |
| 68 | Máy băm (Nghiền tinh) | Chiếc | 01 | Năng suất: (20 ÷ 50) kg/giờ |
| 69 | Máy ép | Chiếc | 01 | Năng suất máy: (300 ÷ 600) kg/giờ |
| 70 | Máy trộn | Chiếc | 01 | - Năng suất: 300 kg/giờ - Công suất động cơ: ≥ 0,37 kW |
| 71 | Máy quết | Chiếc | 01 | Năng suất: (30 ÷ 50) kg/giờ |
| 72 | Máy philê cá | Chiếc | 01 | Năng suất: ≥ 100 kg/giờ |
| 73 | Máy cắt | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≤ 500 kg/giờ - Làm bằng thép không gỉ |
| 74 | Máy ép tách nước | Chiếc | 01 | - Năng suất: 600 kg/giờ - Giảm lượng nước trong cá xuống dưới: 80% |
| 75 | Máy lọc | Chiếc | 01 | Năng suất: 600 kg/giờ |
| 76 | Máy sấy | Chiếc | 01 | - Sấy chân không - Nhiệt độ: ≤ 160 0C |
| 77 | Máy trộn | Chiếc | 01 | - Năng suất: 300 kg/giờ - Công suất động cơ: ≥ 0,37 kW |
| 78 | Máy đóng gói chân không | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 900 W - Đường hàn: ≥ (400 x 10) mm |
| 79 | Máy hàn miệng bao | Chiếc | 01 | - Chiều rộng vết dán: (8÷ 10) mm - Nhiệt độ thanh dán: (0 ÷ 299) 0C |
| 80 | Máy rót nước sốt | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 60 hộp/phút |
| 81 | Máy ghép mí | Chiếc | 01 | Năng suất: (20 ÷ 80) hộp/phút |
| 82 | Máy hấp và làm nguội | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≤ 300 kg/giờ - Nhiệt độ hấp: 100 0C |
| 83 | Máy cấp đông rời ( IQF) | Chiếc | 01 | Dung tích: ≤ 600 kg/mẻ |
| 84 | Máy dò kim loại | Chiếc | 01 | - Vận tốc băng tải: (10 ÷ 90) m/phút - Chịu được trọng lượng: ≤ 5 kg |
| 85 | Máy xiết đai thùng | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≤ 50 thùng/phút - Công suất động cơ: (2,5 ÷ 4,5) kW |
| 86 | Máy dán băng keo thùng carton | Chiếc | 01 | - Tốc độ băng tải: ≤ 40 m/phút - Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W |
| 87 | Máy in ngày tháng | Chiếc | 01 | - Tốc độ in: ≤ 60 sản phẩm/phút - Số hàng in: ≤ 5 hàng - Kích cỡ ký tự: (2 ÷ 3) mm |
| 88 | Máy xay | Chiếc | 01 | - Năng suất: (60 ÷ 70) kg/giờ - Công suất: ≥ 1 kW |
| 89 | Máy rửa nguyên liệu | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 2400 kg/giờ |
| 90 | Máy rửa vỏ hộp | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≤ 1500 hộp/giờ - Công suất: ≥ 1 HP |
| 91 | Máy đồng hóa | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 2000 lít/giờ |
| 92 | Máy ép định hình | Chiếc | 01 | Năng suất: 500 kg/giờ |
| 93 | Máy đo sức đông agar | Chiếc | 01 | - Thang đo: (0 ÷ 5) kg/cm2 - Tốc độ đo: 180 mm/phút |
| 94 | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | - Tốc độ: ≤ 10000 vòng/phút - Dung tích: ≤ 1200 lít |
| 95 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ |
| 96 | Máy hút chân không | Chiếc | 01 | - Công suất bơm chân không: ≥ 20 m3/h - Một chu kỳ làm việc của máy: (2÷ 15) giây |
| 97 | Máy so màu | Chiếc | 01 | Thang bước song: ≤ 1100 nm |
| 98 | Lò nung | Chiếc | 01 | - Nhiệt độ: ≤ 1100 0C - Thể tích: ≤ 15 lít |
| 99 | Thiết bị chần | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 50 kg/mẻ |
| 100 | Thiết bị chuẩn độ | Bộ | 01 | Hoạt động theo nguyên lý tự động |
| 101 T | Thiết bị kiểm tra độ chân không | Chiếc | 02 | - Khoảng đo: (0 ÷ 2000) mbar - Độ chính xác: ± 0,4 % |
| 102 | Thiết bị tách khuôn | Chiếc | 01 | Thời gian tách khuôn: (1÷2) giây |
| 103 | Thiết bị mạ băng | Chiếc | 01 | - Có hệ thống vòi phun sương kết hợp với nhúng - Công suất động cơ: ≥ 1 HP |
| 104 | Thiết bị sấy khô tiếp xúc | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≥ 1000 kg/giờ; (tính theo lượng nước bốc hơi) - Agar đạt độ ẩm: ≥ 18% |
| 105 T | Thiết bị rửa | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ |
| 106 | Thiết bị lọc khung bản | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ |
| 107 | Thiết bị làm đông | Chiếc | 01 | - Năng suất cấp đông: (500 ÷ 1000) kg/mẻ - Nhiệt độ sản phẩm: ≤ -180C |
| 108 | Nồi | Chiếc | 01 | - Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật - Dung tích: (150÷ 300) lít |
| 109 | Nồi nấu kiềm | Chiếc | 03 | - Làm bằng vật liệu chịu được kiềm - Đường kính: ≤ 1500 mm - Chiều cao: ≤ 2500 mm |
| 110 | Nồi cách thủy | Chiếc | 01 | - Dung tích: (29 ÷ 35) lít - Công suất: ≥ 2400 W -Nhiệt độ: (30 ÷ 90) 0C |
| 111 | Thiết bị rán | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≤ 50 kg/giờ - Điều chỉnh được nhiệt độ rán |
| 112 | Thiết bị thanh trùng | Chiếc | 01 | - Chứa được: (3÷5) giỏ đựng hộp - Thanh trùng được các loại hộp: Nhôm, thuỷ tinh, nhựa |
| 113 | Tủ cấp đông | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≤ 1000 kg/mẻ - Đảm bảo nhiệt độ: ≤ - 35 0C |
| 114 | Tủ sấy | Chiếc | 03 | - Nhiệt độ: ≤ 250 0C - Thể tích: (40 ÷ 100) lít - Điều khiển hiện số giá trị nhiệt độ, thời gian - Giảm lượng nước của thuỷ sản đến độ ẩm: (30 ÷ 40) % |
| 115 | Máy li tâm | Chiếc | 01 | Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút |
| 116 | Máy phân mỡ tôm | Chiếc | 01 | - Năng suất: (300 ÷ 400) kg/giờ - Làm vật liệu thép không gỉ |
| 117 | Máy chà | Chiếc | 01 | - Năng suất: ≤ 100 kg/giờ - Rây được làm bằng inox, đường kính lỗ rây: (0,5 ÷ 0,75) mm |
| 118 | Máy cán mỏng | Chiếc | 01 | - Công suất motor: 1kW, 3kW - Gồm có 2 lô ép - Năng suất: ≥ 20 kg/giờ - Độ mỏng: ≤ 2 mm |
| 119 | Dụng cụ vệ sinh | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Bàn chải | Chiếc | 19 | Làm bằng nhựa |
|  | Chổi | Chiếc | 19 |  |
| 120 | Máy xịt rửa | Chiếc | 01 | - Loại 1 Pha - Công suất: ≥ 1 HP |
| 121 | Máy đọc mã vạch | Bộ | 01 | Loại phổ biến trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  |
|  | Một đầu quét | Chiếc | 01 |  |
|  | Phần mềm | Bộ | 01 |  |
| 122 | Máy in mã vạch | Chiếc | 01 | Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp |
| 123 | Máy in bao bì | Chiếc | 01 | - Số màu in: ≥ 2 màu - Chiều rộng cuộn giấy: ≤ 32 cm |
| 124 | Máy dán nhãn | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 50 nhãn/phút |
| 125 | Máy sục khí | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 45 W |
| 126 | Xe bảo ôn | Chiếc | 01 | - Có hệ thống máy lạnh - Tải trọng: ≥ 1,25 tấn |
| 127 | Xe nâng tay | Chiếc | 01 | Tải trọng nâng: (2500 ÷ 3000) kg |
| 128 | Bàn chế biến | Chiếc | 03 | - Làm bằng thép không gỉ - Kích thước: (2400 x 1200 x 800) mm |
| 129 | Bàn thí nghiệm | Chiếc | 06 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam, kích thước phù hợp với phòng kiểm nghiệm |
| 130 | Vợt | Chiếc | 01 | Mềm, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản |
| 131 | Thùng bảo quản | Chiếc | 09 | - Thùng cách nhiệt có nắp đạy - Dung tích: ≤ 240 lít - Loại có lỗ thoát nước |
| 132 | Thùng ngâm axit | Chiếc | 03 | - Làm bằng vật liệu chịu được axit - Đường kính: ≤ 1500 mm - Chiều cao: ≤ 2500 mm |
| 133 | Bộ mẫu bao bì | Bộ | 19 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Bao bì kim loại | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trong bảo quản thực phẩm |
|  | Bao bì thuỷ tinh | Chiếc | 01 | - Hộp được làm bằng thuỷ tinh, lắp nhựa hoặc sắt - Có thể là thuỷ tinh màu hoặc trong suốt |
|  | Bao bì carton | Chiếc | 01 | - Bìa carton: (2 ÷ 5) lớp - Có gân chịu lực |
|  | Bao bì nhựa | Chiếc | 01 | - Bao bì làm bằng nhựa thực phẩm - Đường kính: ≥ 10 cm - Chiều cao:≥ 15 cm |
|  | Bao bì nhiều lớp | Chiếc | 01 | Bao bì gồm nhiều lớp(có chất liệu khác nhau) |
| 134 | Bộ khuôn | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Khuôn xếp tôm | Chiếc | 19 | - Khả năng xếp: ≤ 2 kg - Làm thép không gỉ |
|  | Khuôn xếp cá | Chiếc | 19 | - Khả năng xếp: ≤ 5 kg - Làm thép không gỉ |
|  | Khuôn xếp mực | Chiếc | 19 | - Khả năng xếp: ≤ 2 kg - Làm thép không gỉ |
| 135 | Bộ khuôn | Chiếc | 38 | - Làm bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Kích thước: ≤ (500 x 300 x 150) mm |
| 136 | Bộ dụng cụ sơ chế | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Dao chế biến | Chiếc | 19 | Dao làm bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm |
|  | Máy cắt đầu và lấy nội tạng | Chiếc | 01 | Năng suất: 500 kg/giờ |
| 137 | Bộ dụng cụ kiểm tra | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Máy đo nồng độ Clorin | Chiếc | 03 | - Khoảng đo: (0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl - Độ phân giải: 0,01 mg/lít - Độ chính xác: ± 0,1 mg/lít - Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 03 | Đo độ ẩm: (0 ÷100) % |
| 138 | Dụng cụ chế biến thuỷ sản chuyên dụng | Bộ | 01 | Làm bằng thép không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng | Chiếc | 19 |  |
|  | Dao phile | Chiếc | 19 |  |
|  | Dao lạng da | Chiếc | 19 |  |
|  | Kim lấy chỉ tôm | Chiếc | 19 |  |
|  | Nhíp lấy xương cá | Chiếc | 19 |  |
|  | Cây liếc dao | Chiếc | 19 |  |
| 139 | Dụng cụ chứa đựng | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Rổ | Chiếc | 35 | Đường kính: (35 ÷ 75) cm |
|  | Thau | Chiếc | 35 | - Làm bằng nhựa - Đường kính: ≥ 40 cm |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | - Thùng nhựa - Dung tích: ≤ 250 lít |
| 140 | Thớt | Chiếc | 15 | Làm bằng nhựa |
| 141 | Chum | Chiếc | 06 | - Làm bằng sành - Chịu ăn mòn |
| 142 | Cào | Chiếc | 06 | - Làm bằng inox - Cán cào bằng gỗ/tre |
| 143 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo… | Bộ | 01 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |
| 144 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Bình xịt bọt khí CO2 | Bình | 02 |  |
|  | Bình xịt CaCO3 | Bình | 01 |  |
| 145 | Cát phòng chống cháy | m3 | 0,5 |  |
|  | Xẻng xúc cát | Chiếc | 01 |  |