DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

(Ngành/nghề: Thú y)

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Âm đạo giả | Chiếc | 01 | Dài: ≥ 0,4 m |
| 2 | Ẩm kế | Chiếc | 6 | Loại thông thường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | -Vật liệu không gỉ - Nhiệt độ: (5(99)0C - Điều chỉnh được nhiệt độ |
| 4 | Bếp điện | Chiếc | 02 | Công suất ≥ 1000W |
| 5 | Bếp đun cách thuỷ | Chiếc | 01 | -Vật liệu không gỉ - Điều chỉnh được nhiệt độ |
| 6 | Bình bảo quản, vận chuyển tinh | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 5lít |
| 7 | Bình cầu | Bộ | 01 | Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
| 8 | Bình phun thuốc sát trùng bằng tay | Chiếc | 03 | - Dung tích: ≥ 5 lít - Áp suất: ( 6kg/cm2 |
| 9 | Bình tam giác | Bộ | 03 | Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
| 10 | Bộ cân | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Cân tạ | Chiếc | 01 | Cân được: ≤ 300kg |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | - Cân được: ≤ 220g - Sai số ≤ 0,01g |
| 11 | Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn | Bộ | 06 | - Dài: ≥ 0,4m - Cao su dẻo |
| 12 | Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) | Bộ | 06 | Dài: ≥ 15cm |
| 13 | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Búa gõ (80(100)g | Chiếc | 01 |  |
|  | Búa gõ (200(400)g | Chiếc | 01 |  |
|  | Phiến gõ | Chiếc | 01 |  |
| 14 | Bộ dụng cụ kiểm dịch | Bộ | 01 | Vật liệu không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Kéo mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kẹp có mấu | Chiếc | 01 |  |
|  | Panh cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |
|  | Túi nhựa | Chiếc | 01 |  |
| 15 | Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vi sinh | Bộ | 03 | Vật liệu không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Kéo mũi nhọn | Chiếc | 02 |  |
|  | Cán dao mổ | Chiếc | 02 |  |
|  | Kẹp | Chiếc | 02 |  |
| 16 | Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh thú y | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Kéo mũi nhọn | Chiếc | 02 | Vật liệu không gỉ |
|  | Cán dao mổ | Chiếc | 02 |  |
|  | Kẹp | Chiếc | 02 |  |
|  | Cốc thuỷ tinh 250 ml | Chiếc | 03 | Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, có chia vạch |
|  | Bình tam giác 250ml có nút mài | Chiếc | 03 |  |
|  | Bình tam giác 500ml có nút mài | Chiếc | 03 |  |
| 17 | Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm | Bộ | 03 | Vật liệu không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Kẹp có mấu | Chiếc | 02 |  |
|  | Kẹp không mấu | Chiếc | 01 |  |
|  | Kéo cong 2 đầu nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kéo cong đầu nhọn, đầu tù | Chiếc | 01 |  |
|  | Kéo thẳng 2 đầu nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù | Chiếc | 01 |  |
|  | Cán dao mổ | Chiếc | 02 |  |
|  | Kìm cắt xương gia cầm | Chiếc | 01 |  |
| 18 | Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc | Bộ | 03 | Vật liệu không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Kẹp có mấu | Chiếc | 02 |  |
|  | Kẹp không mấu | Chiếc | 01 |  |
|  | Kéo cong 2 đầu nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kéo cong đầu nhọn, đầu tù | Chiếc | 01 |  |
|  | Kéo thẳng 2 đầu nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù | Chiếc | 01 |  |
|  | Cán dao mổ | Chiếc | 02 |  |
|  | Kìm cắt xương tiểu gia súc | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm cắt xương tiểu gia súc | Chiếc | 01 |  |
|  | Búa chặt xương tiểu gia súc | Chiếc | 01 |  |
|  | Búa chặt xương đại gia súc | Chiếc | 01 |  |
|  | Cưa phẫu thuật | Chiếc | 01 |  |
| 19 | Bộ dụng cụ sản khoa | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Dao cắt thai | Chiếc | 02 |  |
|  | Móc cây | Chiếc | 01 |  |
|  | Móc kéo 2 đầu | Chiếc | 01 |  |
|  | Nạng đẩy thai | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây kéo thai | Chiếc | 02 |  |
|  | Cưa dây | Chiếc | 01 |  |
| 20 | Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Bình đựng ni tơ lỏng | Chiếc | 01 |  |
|  | Súng bắn tinh | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ cắt cọng rạ | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ giải đông | Chiếc | 01 |  |
| 21 | Bộ Khay | Bộ | 06 | Vật liệu không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: 0,3 m - Rộng: 0,5m |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 | Đường kính: ≥ 0,8m |
| 22 | Bộ kìm cho lợn | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Kìm bấm răng | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm cắt đuôi | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm tai | Chiếc | 01 |  |
| 23 | Bộ kìm cho trâu, bò | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Kìm cắt móng | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm dắt mũi | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm thẻ tai | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm bấm rìa tai | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm thiến trâu (hoặc bò) | Chiếc | 01 |  |
| 24 | Bộ micropipet | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 2-200µl | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 50-1000µl | Chiếc | 01 |  |
| 25 | Bộ panh (pince) | Bộ | 03 | - Vật liệu không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại cong | Chiếc | 01 |  |
| 26 | Bộ thước | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 | Đo được: ≥ 150 cm |
|  | Thước gậy | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước com pa | Chiếc | 01 | Bán kính: ≥ 50 cm |
|  | Thước đo khối lượng bò sữa | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước đo khối lượng bò thịt | Chiếc | 01 |  |
| 27 | Bộ xy lanh (ống tiêm) | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại tự động | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 1 ml |
|  | Loại bán tự động | Chiếc | 03 | Dung tích: (20 ÷ 30) ml |
|  | Loại vỏ kim loại 10ml | Chiếc | 03 | Vật liệu không gỉ |
|  | Loại vỏ kim loại 20ml | Chiếc | 02 | - Vật liệu:không gỉ - Dài: (15 ÷ 24) cm |
| 28 | Buồng cấy sinh học cấp 2 | Bộ | 02 | - Thể tích buồng thao tác: ≥ 0,59m3 - Tốc độ lọc khí: ≥ 0,45m/ giây |
| 29 | Buồng đếm bạch cầu | Bộ | 01 | Thể tích: ≥ 1/10mm3 |
| 30 | Buồng đếm hồng cầu | Bộ | 01 | Thể tích: ≥ 1/10mm3 |
| 31 | Buret chuẩn độ | Bộ | 01 | Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |
| 32 | Chai cao su | Chiếc | 06 | Dung tích: 0,5 lít |
| 33 | Chày | Chiếc | 03 | Chiều dài chày: ( 15 cm |
| 34 | Cối | Chiếc | 03 | Đường kính cối: ( 160mm |
| 35 | Cốc chia vạch | Bộ | 03 | Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 05 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 05 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |
| 36 | Đầu típ các loại | Bộ | 03 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 2-200µl | Chiếc | 1000 |  |
|  | Loại 50-1000µl | Chiếc | 1000 |  |
| 37 | Đèn hồng ngoại | Bộ | 03 | Công suất: ≥ 100w |
| 38 | Đèn úm gà con, vịt con | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: (32÷35)oC |
| 39 | Đĩa petri | Chiếc | 100 | - Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt - Đường kính: (10cm |
| 40 | Đũa khuấy | Chiếc | 06 | - Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt - Đường kính: ≥ 6mm |
| 41 | Dụng cụ chọc dò dạ cỏ (trocar) | Bộ | 06 | Dài: ≥15cm |
| 42 | Dụng cụ thông vú | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
| 43 | Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu) | Chiếc | 03 | Dung tích: ≥ 2 lít |
| 44 | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 03 | Vật liệu không gỉ |
| 45 | Giá để dụng cụ | Chiếc | 01 | Vật liệu không gỉ |
| 46 | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm |
| 47 | Giá kẹp buret | Chiếc | 01 | Vật liệu: Inox hoặc nhựa, có chân |
| 48 | Giá nhảy | Chiếc | 01 | Dài: ≥ 1,2 m, điều chỉnh được độ cao |
| 49 | Giá phơi dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (420x160x610) mm |
| 50 | Hộp đựng bông | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y |
| 51 | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 06 |  |
| 52 | Hộp đựng kim | Chiếc | 03 |  |
| 53 | Huyết áp kế | Chiếc | 03 | Đo được: (30÷280) mmHg |
| 54 | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 06 | Dài: (0,2 ÷ 0,4) m |
| 55 | Kim tiêm các loại | Chiếc | 35 | Dài: (1 ÷ 3) cm |
| 56 | Lá kính (Lame) | Chiếc | 80 | Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt |
| 57 | Phiến kính (Lamelle) | Chiếc | 100 |  |
| 58 | Máng đựng thức ăn | Chiếc | 03 | - Đường kính: ≥ 30cm - Cao: ≥ 30cm |
| 59 | Máy cắt mỏ gà | Chiếc | 01 | Nhiệt độ dao cắt: (600÷800)oC |
| 60 | Máy dập mẫu | Bộ | 01 | Tốc độ: (6÷9) lần/giây |
| 61 | Máy đếm khuẩn lạc | Bộ | 01 | - Độ phân giải hình ảnh: (640 x 480 ÷ 4000 x 3000) pixels |
| 62 | Máy đếm tế bào huyết học | Bộ | 01 | - Đo được tối thiểu 15 thông số máu |
| 63 | Máy đo BOD | Bộ | 01 | - Đơn vị đo: mg/l (ppm) - Xác định giá trị BOD: (7 ngày |
| 64 | Máy đo chất rắn lơ lửng | Bộ | 01 | - Dải đo: (10(10000)mg/l - Độ chính xác: ± 5% giá trị đo hoặc ± 100 mg/l |
| 65 | Máy đo COD | Bộ | 01 | - Khoảng đo oxy hoà tan: (0(45)mg/l - Khoảng đo oxy bảo hoà: (0(300)% |
| 66 | Máy đo điện tâm đồ | Bộ | 01 | - Mức độ nhiễu: <15 μVp-p - Tự động ghi lại và phân tích kết quả khi phát hiện loạn nhịp |
| 67 | Máy đo độ dày mỡ lưng | Chiếc | 01 | Khoảng đo: (5÷40)mm |
| 68 | Máy đo độ đục | Bộ | 01 | - Thang đo: (0,00(1000) NTU - Độ chính xác: ( 0,2% |
| 69 | Máy đo khí H2S trong không khí | Bộ | 01 | Khoảng phát hiện: (0(200)ppm |
| 70 | Máy đo khí NH3 trong không khí | Bộ | 01 | Khoảng phát hiện: (0(100)ppm |
| 71 | Máy đo mật độ tinh trùng | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 72 | Máy đo pH | Bộ | 01 | - Thang đo: (0(14)pH - Độ chính xác: 0,0002 - Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C |
| 73 | Máy đo tổng số chất rắn hoà tan | Bộ | 01 | - Dải đo: (0(1999) ms/cm - Độ chính xác: ± 2%FS |
| 74 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 01 | - Nhiệt độ: ≤ 100oC - Tốc độ khuấy: (0÷1600)vòng/phút |
| 75 | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 01 | Tốc độ: ≤ 3000 vòng/phút |
| 76 | Máy ly tâm | Bộ | 01 | Tốc độ: ≥ 13000 vòng/phút |
| 77 | Máy phân tích nước tiểu | Bộ | 01 | Đo được tối thiểu 4 thông số của nước tiểu |
| 78 | Máy phun thuốc sát trùng | Bộ | 01 | Dung tích: ≥ 25 lít |
| 79 | Máy siêu âm | Bộ | 01 | - Chiều sâu quét của đầu dò mạc bụng: ( 10cm - Góc quét của đầu dò mạc bụng: (90° |
| 80 | Máy trộn thức ăn | Chiếc | 01 | Năng suất ≥ 150kg/mẻ/5 phút |
| 81 | Máy xay thịt | Bộ | 01 | Năng suất ≥ 100kg/giờ |
| 82 | Mô hình bộ xương gà (hoặc vịt) | Bộ | 01 |  |
| 83 | Mô hình bộ xương lợn | Bộ | 01 |  |
| 84 | Mô hình bộ xương trâu (hoặc bò) | Bộ | 01 |  |
| 85 | Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ | Bộ | 01 | - Không hoạt động - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy |
| 86 | Mô hình cắt bổ hầm ủ biogas | Chiếc | 01 |  |
| 87 | Mô hình chế biến sữa đóng hộp | Chiếc | 01 |  |
| 88 | Mô hình chuồng nuôi lợn khép kín | Bộ | 01 | - Không hoạt động được - Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh |
| 89 | Mô hình chuồng ép trâu (hoặc bò) | Chiếc | 01 |  |
| 90 | Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa | Chiếc | 01 |  |
| 91 | Mô hình chuồng lợn đực giống | Chiếc | 01 |  |
| 92 | Mô hình chuồng nái nuôi con | Chiếc | 01 |  |
| 93 | Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc (chó, mèo) | Chiếc | 01 |  |
| 94 | Mô hình chuồng nuôi cút | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 95 | Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng | Chiếc | 01 |  |
| 96 | Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo) | Bộ | 01 | - Loại chó (mèo) trưởng thành - Tháo lắp được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo) đực | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình cơ quan nội tạng chó(hoặc mèo) cái | Chiếc | 01 |  |
| 97 | Mô hình đóng gói các sản phẩm | Chiếc | 01 | - Không hoạt động - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. |
| 98 | Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ | Chiếc | 01 | Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 99 | Mô hình máng uống dùng cho trâu bò | Chiếc | 01 |  |
| 100 | Máy ấp trứng gà, vịt | Chiếc | 01 | Năng suất: ≥ 50 trứng |
| 101 | Mô hình túi ủ Biogas | Chiếc | 01 | - Không hoạt động - Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị |
| 102 | Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi | Chiếc | 01 |  |
| 103 | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 03 | Khoảng đo: (35÷45)oC |
| 104 | Nồi hấp tiệt trùng (autoclave) | Bộ | 01 | - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC |
| 105 | Núm uống | Chiếc | 06 | Vật liệu không gỉ |
| 106 | Ống nghiệmLoại (16x120) mm | Ống | 100 | - Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt - Có nắp nhựa chịu nhiệt |
| 107 | Ống đong | Bộ | 03 | Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |
| 108 | Phần mềm tổ hợp khẩu phần | Bộ | 02 | Ngôn ngữ quốc tế, dễ sử dụng |
| 109 | Phần mềm xử lý thống kê | Bộ | 02 |  |
| 110 | Phễu lọc | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥ 80mm |
| 111 | Pipette | Bộ | 03 | Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 03 |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |
| 112 | Quang phổ kế | Bộ | 01 | - Dải sóng: (190(1100)nm - Độ chính xác bước sóng: ( 0,5nm - Độ chính xác quang phổ: (0,3%T |
| 113 | Que cấy | Bộ | 03 | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Que cấy đầu thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Que cấy đầu tròn | Chiếc | 01 |  |
| 114 | Thiết bị hỗ trợ hút dịch (pipette aid) | Chiếc | 01 | - Thích hợp cho các pipette dung tích từ (0,1 ÷100)ml - Có thể điều chỉnh được dung tích |
| 115 | Tủ ấm | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30÷130)oC |
| 116 | Tủ ấm CO2 | Chiếc | 01 | - Nhiệt độ: (8(50)0C -Khoảng CO2: (0(20)% |
| 117 | Tủ bảo ôn | Chiếc | 01 | - Dung tích: ( 50l - Điều chỉnh được nhiệt độ |
| 118 | Tủ bảo quản môi trường | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: (5(8)oC |
| 119 | Tủ đông | Chiếc | 01 | - Dung tích: ( 50l - Độ âm tối đa: 20 0C |
| 120 | Tủ đựng hoá chất | Chiếc | 01 | - Vật liệu không gỉ, có mặt kính để quan sát - Kích thước: + Cao: ( 1,5m + Rộng: ( 0,6m |
| 121 | Tủ hút khí độc | Bộ | 01 | Năng suất hút: ≥ 1000 m3/giờ |
| 122 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dung tích: ≥ 50lít |
| 123 | Tủ lạnh âm sâu | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 50lít - Nhiệt độ: ≤ âm 30oC |
| 124 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 75lít - Nhiệt độ: (30÷220)oC |
| 125 | Tủ ủ BOD | Chiếc | 01 | - Dung tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ cài đặt : (3(50)oC - Độ phân giải nhiệt độ : 0.1oC - Độ ổn định nhiệt độ : ± .5oC |
| 126 | Xe đẩy dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (0,6 ÷ 0,8) m - Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m - Cao: (0,6 ÷ 0,8) m |
| 127 | Xẻng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 128 | Xô | Chiếc | 06 | Dung tích: ≥ 10 lít |